Abschottung für bewegte, nichtbrennbare Rohre F 90

nach DIN 4102, Teil 9

Leistung:

Herstellen von Abschottungen für bewegte, nichtbrennbare Rohre in Wänden oder Decken der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102 unter Verwendung von nichtbrennbarer Mineralwolle mit einem Schmelzpunkt > 1000°C und einem Brandschutzsilikon B1 nach DIN 4102.

Verwendetes System: 			System G – Rohrabschottung E oder gleichwertig.

Hersteller: 				Adolf Würth GmbH & Co. KG

74650 Künzelsau

Hotline 0800/1813900

Internet www.wuerth.de/brandschutz

Feuerwiderstandsklasse: 				F 90

vorhandene Wand-/Deckenstärke: 			 /

Wanddurchführungen

Hüllsrohr- oder Kernbohr-Ø 		Medien- 	Stück		Einzelpreis 	Gesamtpreis

rohr-Ø

bis NW 100 mm

bis NW 150 mm

bis NW 200 mm

bis NW 250 mm

bis NW 300 mm

bis NW 350 mm

bis NW 400 mm