# Text boxes

Leistung:

Verschließen von Wandanschluss- bzw. Deckenfugen gemäß der Feuerwiderstandsklasse F 30 / F 120 nach DIN 4102 mittels einem elastischen Fugendichtband aus beständigem imprägnierten Polyurethanschaum.

Abdichtung für hochbelastete Bauwerksfugen

F 30 / F 120 nach DIN 4102

Allgemeines:

– Das verwendete System muss flexibel sowie alterungsbeständig sein und der Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 entsprechen.

– Die abzudichtenden Fugen müssen frei von brennbaren Stoffen sein..

Adolf Würth GmbH & Co. KG

74650 Künzelsau

Hotline 0800 /1813 900

Internet www.wuerth.de/brandschutz

Verwendetes System:

System

– Fugensystem P oder gleichwertig.

Hersteller:

Allgemein bauaufsichtliches

Prüfzeugnis:

P - 3568/2560 - MPA BS

Fugenbreite

lfm

Einzelpreis

Gesamtpreis

7 – 10 mm

7 – 10 mm

F 30

F 120

10 – 14 mm

10 – 14 mm

F 30

F 120

12 – 20 mm

12 – 20 mm

F 30

F 120

18 – 28 mm

18 – 28 mm

F 30

F 120

22 – 40 mm

22 – 40 mm

F 30

F 120

MWV - MWF - A00030 - 03/05 - ©

L