Abdichtung von Bauwerksfugen F 90 nach DIN 4102

Allgemeines:

– Das verwendete System muss flexibel sowie alterungsbeständig sein und aus nichtbrennbaren

Baustoffen A1 nach DIN 4102 bestehen.

– Die abzudichtenden Fugen müssen frei von brennbaren Stoffen sein.

Leistung:

Verschließen von Wandanschluss- bzw. Deckenfugen gemäß der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102 mittels nichtbrennbarer Mineralfaserwolle A1 nach DIN 4102 und einer elastischen Brandschutzdichtung.

Verwendetes System: 			System J – Fugensystem E oder gleichwertig.

Hersteller: 				Adolf Würth GmbH & Co. KG

74650 Künzelsau

Hotline 0800/1813900

Internet www.wuerth.de/brandschutz

Fugenbreite 	lfm 		Einzelpreis 		Gesamtpreis

bis 10 mm

bis 15 mm

bis 20 mm

bis 25 mm

bis 30 mm