FUGENABDICHTUNG B1 MIT EINEM 2 KOMPONENTEN SCHAUM DER BAUSTOFFKLASSE DIN 4102-B1

„BRANDSCHUTZSCHAUM FZ PLUS“

Allgemeines:

- Das angebotene System muss einen B1 Nachweis nach DIN 4102-1 haben.

- Die Verwendung muss zwischen massiven mineralischen oder zwischen metallischen Baustoffen einsetzbar sein.

- Die Fugenbreite muss bis 40 mm möglich sein.

Leistung:

Herstellen von Bauwerksfugen mit der Anforderung schwer entflammbar (Baustoff B1) nach                      DIN 4102-1:1998-05.

Verwendetes System: 			System L1 – Fugenschaum B1 oder gleichwertig.

Prüfzeugnisinhaber: 			Adolf Würth GmbH & Co. KG

74650 Künzelsau

Hotline 0800/1813900

Internet www.wuerth.de/brandschutz

Prüfzeugnis-Nr.: 					P-NDS04-868

Baustoffklasse: 		  			B 1

Bauwerksfuge

Abmessung     		Stück 		Lohn 		Material 	Gesamtpreis

L x B

____________               	____		____		______		__________

____________               	____		____		______		__________

____________               	____		____		______		__________

____________               	____		____		______		__________

____________               	____		____		______		__________

____________               	____		____		______		__________

____________               	____		____		______		__________